## Hoja1
PRÁCTICA 1 |  |  |  |  | Introducción. Aparatos de medida.
Mesa
Grupo
Fecha
ACTIVIDAD 1: | Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500 W y otra de 6800 W . Indica los colores.
| 1500(Ω) | [5 empty] | 6800(Ω)
ACTIVIDAD 2: | Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro (óhmetro). Rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida |  |  |  | W
| (W) | (W)
1500
6800
Las resistencias se miden directamente con el óhmetro sin ningún otro elemento del circuito.
ACTIVIDAD 3: | Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto
debe ser la suma de ambas resistencias. Compruébalo y rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida
| (W) | (W)
1500
6800
1500+6800
ACTIVIDAD 4: | Monta el circuito de la figura y mide las diferencias de potencial en cada una de las resistencias
y en los extremos de la asociación. Introduce en el generador una tensión de 5 V.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida
| (W) | (W) | (V)
| 1500 | 0
| 6800 | 0
| 1500+6800 | 0
(*) rellenad con datos de las actividades 2 y 3
ACTIVIDAD 6: | La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia,
se puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la ecuación: I=V/R.
Calcula la intensidad en los tres casos de la actividad 5, aplicando la ley de Ohm, utilizando los valores de las resistencias medidas con el Ómetro
medidas con el óhmetro.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida | Intensidad I=V/R
| (W) | (W) | (V) | (A)
| 1500 | 0 | 0
| 6800 | 0 | 0
| 1500+6800 | 0 | 0
ACTIVIDAD 5: | La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia,
se puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la ecuación: I=V/R.
Monta el circuito de la figura y mide la intensidad que circula por el mismo. Compara el valor medido
(experimental) con el valor obtenido en la actividad anterior.
| Iteórica | Iexperimental
| (mA) | (mA)
#DIV/0!
¡¡ El amperímetro siempre se coloca en serie con el resto del circuito!!
W
V
V
Ω
𝑅_𝑒𝑥𝑝=𝑉_𝑒𝑥𝑝/𝐼_𝑒𝑥𝑝
V
A

## Hoja2
PRÁCTICA 1 |  |  |  | Introducción. Aparatos de medida.
Mesa |  |  | Nombre y apellidos1
Grupo |  |  | Nombre y apellidos2
Fecha |  |  | Nombre y apellidos3
ACTIVIDAD 1: | Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500 W y otra de 6800 W . Indica los colores.
| 1500(Ω) |  |  |  |  | 6800(Ω)
ACTIVIDAD 2: | Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro (óhmetro). Rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida |  |  | W
| (W) | (W)
1500
6800
Las resistencias se miden directamente con el óhmetro sin ningún otro elemento del circuito.
ACTIVIDAD 3: | Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto
debe ser la suma de ambas resistencias. Compruébalo y rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida
| (W) | (W)
1500
6800
1500+6800
ACTIVIDAD 4: | Monta el circuito de la figura y mide las diferencias de potencial en cada una de las resistencias
y en los extremos de la asociación. Introduce en el generador una tensión de 5 V.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida
| (W) | (W) | (V)
| 1500 | 0
| 6800 | 0
| 1500+6800 | 0
(*) rellenad con datos de las actividades 2 y 3
ACTIVIDAD 5: | La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia,
se puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la ecuación: I=V/R.
Monta el circuito de la figura y mide la intensidad que circula por el mismo. Compara el valor medido
(experimental) con el valor teórico (Ley de Ohm).
| Iteórica | Iexperimental
| (mA) | (mA)
#DIV/0!
¡¡ El amperímetro siempre se coloca en serie con el resto del circuito!!
ACTIVIDAD 6: | Monta el circuito de la figura con la resistencia de 1500 Ω. Mide la intensidad que circula por el mismo y la
d.d.p. en bornes de la resistencia y anota los valores leidos. Compara el valor de la resistencia medida
experimentalmente a partir de la Ley de Ohm con el valorvalor nominal.
| Vexperimental | Iexperimental | Rexperimental | Rexperimental
| (V) | (mA) | (KΩ) | (Ω)
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rteórica | Rexperimental
| (Ω) | (Ω)
| 1500 | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7: | Monta el circuito de la figura con la resistencia de 1500 Ω. Mide la intensidad que circula por el mismo y la
d.d.p. en bornes de la resistenciay anota los valores leidos. Compara el valor de la resistencia medida
experimentalmente a partir de la Ley de Ohm con el valorvalor nominal.
W
V
V
V
A
Ω
𝑅_𝑒𝑥𝑝=𝑉_𝑒𝑥𝑝/𝐼_𝑒𝑥𝑝

## Hoja3
PRÁCTICA 1 |  |  |  |  | Introducción. Aparatos de medida.
Mesa |  |  |  | Nombre y apellidos 1 |  | Castelló Beltrán, Juan
Grupo | 1A2 |  |  | Nombre y apellidos 2
Fecha | 2021-09-23 |  |  | Nombre y apellidos 3
IDENTIFICACIÓN Y MEDIDA DIRECTA DE RESISTENCIAS
ACTIVIDAD 1: | Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500 W y otra de 6800 W . Indica los colores.
| 1500(Ω) | Marrón, Verde, Rojo, Dorado |  |  |  |  | 6800(Ω) | Azul, Gris, Rojo, Dorado
ACTIVIDAD 2: | Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro (óhmetro). Rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida |  |  |  | W
| (W) | (W)
| 1500 | 1480
| 6800 | 6893
Las resistencias se miden directamente con el óhmetro sin ningún otro elemento del circuito.
ACTIVIDAD 3: | Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto
debe ser la suma de ambas resistencias. Compruébalo y rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida
| (W) | (W)
| 1500 | 1480
| 6800 | 6893
| 1500+6800 | 8286
MONTAJE DE UN CIRCUITO. MEDIDA DE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL
ACTIVIDAD 4: | Monta el circuito de la figura y mide las diferencias de potencial en cada una de las resistencias
y en los extremos de la asociación. Introduce en el generador una tensión de 5 V.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida
| (W) | (W) | (V)
| 1500 | 1480 | 4
| 6800 | 6893 | 0.91
| 1500+6800 | 8286 | 0
(*) rellenad con datos de las actividades 2 y 3
MEDIDA DE LA INTENSIDAD APLICANDO LEY DE OHM
ACTIVIDAD 5: | La ley de Ohm relaciona la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia y la intensidad que circula por ésta,
a partir de la ecuación: V=RI.
Calcula la intensidad , aplicando la ley de Ohm, utilizando los valores de las resistencias medidas con el Ómetro
y d.d.p. medidas en la actividad 4.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida(*) | Intensidad I=V/R
| (W) | (W) | (V) | (A)
| 1500 | 1480 | 4 | 3,36×10^-3
| 6800 | 6893 | 1.91 | 7,41×10^-4
| 1500+6800 | 8286 | 5 | 6,03x10^-4
(*) rellenad con datos de la actividad 4
MONTAJE DE UN CIRCUITO. MEDIDA DE LA INTENSIDAD.
ACTIVIDAD 6: | Monta el circuito de la figura y mide la intensidad que circula por el mismo. Compara el valor medido
(experimental) con el valor teórico (Ley de Ohm). En un circuito con sus elementos en serie por todos ellos
circula la misma intensidad.
| Iteórica | Iexperimental
| (mA) | (mA)
| 0 | 6,1×10^-4
¡¡ El amperímetro siempre se coloca en serie con el resto del circuito!!
MEDIDA DE LA RESISTENCIA APLICANDO LEY DE OHM
ACTIVIDAD 6: | Monta el circuito de la figura con la resistencia de 1500 Ω. Mide la intensidad que circula por el mismo y la
d.d.p. en bornes de la resistencia y anota los valores leidos. Compara el valor de la resistencia medida
experimentalmente a partir de la Ley de Ohm con el valor medido con el óhmetro.
| Vexperimental | Iexperimental | Rexperimental | Rexperimental
| (V) | (mA) | (KΩ) | (Ω)
| 5 | 3736 | 0.0013383 | 1.3383
| Rmedida | Rexperimental
| (Ω) | (Ω)
| 1480 | 1.3383
W
Ω
V
V
V
A
𝑅_𝑒𝑥𝑝=𝑉_𝑒𝑥𝑝/𝐼_𝑒𝑥𝑝